## Slide 1: Instalaciones electricas

## Slide 2: Sistema de distribución de energía
El sistema de energía parte desde el punto donde se genera y se envía a través de torres y líneas de distribución que llegan a las zonas urbana y suburbanas por medio de subestaciones que reducen el voltaje y lo distribuyen.

## Slide 3: Sistema de acometida electrica
La acometida es el conjunto de cables que llevan la energía secundaria del poste a la mufa de la vivienda.

## Slide 4: Entrada de servicio eléctrico
La entrada de servicio son los cables que van desde la mufa pasan por la base del medidor y llegan hasta el centro de carga (también llamado circuito alimentador).

## Slide 5: La mufa y la base de medicion

## Slide 6: Medidor de energía e interruptor principal

## Slide 7: Material de aterrizaje y significado de los colores de los conductores

## Slide 8: Centro de carga y disyuntores o breakers

## Slide 9: Conductores, ductos y aisladores de conexion

## Slide 10: Cajas de 2x4 y de paso

## Slide 11: condulet

## Slide 12: conduit

## Slide 13: Circuito alimentador y circuito derivado

## Slide 14: Conexión de caja y empalmes

## Slide 15: Circuito de iluminación y tomacorriente - herramientas básicas